SÍLABO

| ESCUELA: | Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMA: | Interpretación de la NTP ISO/IEC 17025:2017 |  |
| ASIGNATURA: | Interpretación de la NTP ISO/IEC 17025:2017 | Código: |
| FECHA: | Inicio: julio 2025 | Término: julio 2025 |

- DATOS GENERALES:

| Nivel de estudios | : |  |
| --- | --- | --- |
| Área | : | Interpretación de la NTP ISO/IEC 17025:2017 |
| Año | : | 2025 |
| Créditos | : | Ninguno |
| Pre-requisito | : | Ninguno |
| Total de horas | : | 64 TH |
| Horas de teoría | : | 64 HT |
| Horas de práctica | : | Ninguna |
| Semestre académico | : | 2025-I |
| Docente responsable | : | Ana Zola Chonón Núñez |

- SUMILLA

La presente asignatura es de naturaleza teórica, será dictada en la modalidad virtual y tiene como propósito que el estudiante conozca, de manera general, la NTP ISO/IEC 17025:2017. Formar al estudiante para que sea capaz de diseñar un sistema de gestión de calidad en laboratorios de calibración según la norma ISO/IEC 17025 para asegurar la competencia técnica, la confiabilidad y la exactitud de los resultados.

La asignatura comprende (05) cinco Unidades Didácticas:

I.- Visión general de la NTP-ISO/IEC 17025, requisitos generales de la NTP-ISO/IEC 17025.

II.- Requisitos relativos a la estructura para Laboratorio de Calibración

III.- Requisitos relativos a los recursos para Laboratorio de Calibración

IV.- Requisitos del proceso para Laboratorio de Calibración

V.- Requisitos del Sistema de Gestión para Laboratorio de Calibración

3.- COMPETENCIAS

- Competencia general

La norma ISO/IEC 17015:2017 detalla los requisitos para la competencia, imparcialidad y funcionamiento constante de los laboratorios. Este curso  proporciona información y una visión general de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.

- Competencias específicas

- Comprender la estructura, el ámbito y la aplicación de la norma ISO/IEC 17025:2017.

- Comprender los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017, cláusulas de la 4 a la 8.

- Establecer, documentar y garantizar los requisitos que debe cumplir el personal de laboratorio en cada puesto establecido, así como en el proceso de selección y contratación.

- Definir los criterios y la gestión de riesgo para asegurar la confidencialidad e imparcialidad del personal que realiza actividades en el laboratorio.

- Determinar los criterios que aseguren el entrenamiento, supervisión y evaluación del personal que ejecutará los ensayos.

- Establecer y documentar el alcance de la autorización del personal de laboratorio.

- Definir criterios estadísticos para la autorización del personal de laboratorio.

- Valores

- Integridad personal.

- Excelencia profesional.

- Vocación de servicio.

4.   PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA I:  Definiciones

Introducción al curso – Visión general de la ISO/IEC 17025:2017 y cláusulas de la 1 a la 4

UNIDAD DE COMPETENCIA I: Adquiere una visión general de la NTP-IEC/IEC 17025:2017

| HORAS | Contenido | Elementos de competencia |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Visión general de la Visión general de la ISO/IEC 17025:2017 | Al final de esta unidad el participante demuestra las siguientes competencias específicas: |
|  | - Esquema general de acreditación a nivel nacional | Entendimiento del esquema general de acreditación del INACAL-DA |
|  | - Objetivos y campo de aplicación de la Visión general de la ISO/IEC 17025:2017 - Términos y Definiciones | Entendimiento de la terminología necesario para los esquemas de acreditación |
|  | - Requisitos generales - Imparcialidad 1.4.2 Confidencialidad | Definir los criterios y la gestión de riesgo para asegurar la confidencialidad e imparcialidad del personal que realiza actividades en el laboratorio. |
|  | Taller: Creación de Política de Imparcialidad, Confidencialidad | El participante podrá establecer desde su punto de vista las políticas necesarias para asegurar la imparcialidad en un laboratorio de calibración. |
| Total : 16 horas |  |  |

UNIDAD DIDÁCTICA II:  Requisitos relativos a la estructura para Laboratorio de Calibración

UNIDAD DE COMPETENCIA II: Establecer, documentar y garantizar los requisitos que debe cumplir el personal de laboratorio en cada puesto establecido, así como en el proceso de selección y contratación.

| HORAS | Contenido | Elementos de competencia |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Requisitos relativos a la estructura para Laboratorio de Calibración | Al final de esta unidad el participante demuestra las siguientes competencias específicas: |
|  | 2.1 Revisión de los requisitos del 5.1 al 5.7 | Introducción de los requisitos generales al recurso del personal técnico y administrativo para un Sistema de Gestión de Laboratorio de acuerdo a la norma ISO-IEC 17025:2017 y la Directriz para la Acreditación de Laboratorio de INACAL DA-acr-06D. |
|  | 2.2 Revisión general de la DA-acr-06D, asociada al requisito 5 de la norma | Adquirir el conocimiento e información obligatorio que INACAL-DA solicita a los laboratorios acreditados |
|  | - Talleres: Elaboración de un organigrama Elaboración de un Manual de Organizacion y Funciones | Saber definir la estructiva de alto nivel para un laboratorio de calibración |
|  | EVALUACIÓN | Presentación de talleres |
| Total : 16 horas |  |  |

UNIDAD DIDÁCTICA III:  Requisitos relativos a los recursos para Laboratorio de Calibración

UNIDAD DE COMPETENCIA III: Establecer, documentar y garantizar los requisitos que debe cumplir el personal de laboratorio en cada puesto establecido, así como en el proceso de selección y contratación.

| HORAS | Contenido | Elementos de competencia |
| --- | --- | --- |
|  | 3. Requisitos relativos a los recursos para Laboratorio de Calibración | Identificar los recursos necesarios para un laboratorio de calibración |
|  | - Personal. | Definir requisitos de competencia de personal |
|  | - Instalaciones y condiciones ambientales | Definir requisitos de competencia para las instalaciones y condiciones de trabajo |
|  | - Equipamiento | Definir requisitos de competencia de equipamiento |
|  | - Trazabilidad | Definir requisitos de competencia de trazabilidad |
|  | 3.5 Productos y servicios suministrados externamente | Definir requisitos de competencia de proveedores |
|  | EVALUACIÓN | Examen |
| Total : 16 horas |  |  |

UNIDAD DIDÁCTICA IV:  Requisitos del proceso para Laboratorio de Calibración

UNIDAD DE COMPETENCIA IV: Definir los criterios específicos y el alcance para el seguimiento y control del proceso de calibración

| HORAS | Contenido | Elementos de competencia |
| --- | --- | --- |
|  | 4. Requisitos del proceso | Definir el mapa de procesos |
|  | - Revisión de solicitudes, ofertas y contratos 4.2 Selección, verificación y validación de métodos 4.2.1 Selección y verificación de métodos 4.3 Muestreos 4.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración | Selección del método aecuando de calibración |
|  | - Registro técnico 4.6 Evaluación de la incertidumbre de medición - Aseguramiento de la validez de los resultados | Controles estadisticos del proceso de calibración |
|  | - Informe de resultados 4.8.1 Requisitos comunes para los informes ( ensayo, calibración o muestreo) - Requisitos específicos para los informes de ensayo - Requisitos específicos para los certificados de calibración - Información de muestreo- requisitos específicos - Información sobre declaraciones de conformidad - Información sobre opiniones e interpretaciones - Modificaciones a los informes | Emisión de los certificados de calibración de forma adecuada |
|  | - Quejas - Trabajos no conforme - Control de los datos y gestión de la información | Atender las quejas, mejoras y trabajos no conformes |
|  | EVALUACIÓN | EXAMEN |
| Total : 16 horas |  |  |

- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

El Docente promoverá el aprendizaje de los temas consignados en el silabo, con activa y constante participación del estudiante, asumiendo como metodología general de enseñanza, el aprendizaje significativo y colaborativo.

El desarrollo de los contenidos específicos se hará a través de actividades en las que los Discentes sean los protagonistas de sus aprendizajes, siendo el Docente un facilitador educativo.

Técnicas:

- Observación.

- Orales estructuradas (exámenes y situaciones).

- Escritas estructuradas.

- Ejercicios Prácticos (motrices, intelectuales, trabajos y actividades).

Instrumentos:

- PRUEBA VIRTUAL

- ENSAYO

- FORO

    - Práctica Calificada (Presencial y virtual):

Evaluación programada, que abarca aspectos tratados posteriores al último examen o desde el inicio de la asignatura, tiene un peso específico menor al del examen, tiene en promedio entre 5 y 10 preguntas, usualmente son de desarrollo, a fin de que el estudiante amplíe o explique los conceptos con un lenguaje propio. Se evalúa principalmente la interpretación conceptual del estudiante. La práctica calificada como instrumento de modalidad virtual se realiza vía online, se les proporciona un link a los estudiantes para ingresar al examen online, inician sesión y realizan el examen. Ven los resultados inmediatamente después.

    - Ensayo (Presencial y virtual):

Este instrumento de evaluación consiste en el desarrollo de un tema específico, de manera escrita, considerando las siguientes partes: introducción, desarrollo y conclusiones (no considera recomendaciones), con una extensión de páginas a criterio del docente.

    - Foro (virtual):

Un foro de Internet es un sitio de discusión en línea asincrónico donde las personas publican mensajes alrededor de un tema, creando de esta forma un hilo de conversación jerárquico (thread en inglés). Dicha aplicación suele estar organizada en categorías. Estos últimos foros son contenedores en los que se pueden abrir nuevos temas de discusión en los que los usuarios de la web responderán con sus opiniones.

- MEDIOS Y MATERIALES

- Para el docente:  Multimedia, USB

- Para el discente: Bibliografía seleccionada, manuales, guías de trabajo práctico, laptop internet, usb.

- EVALUACIÓN

Cada unidad didáctica será evaluada atendiendo a los criterios e indicadores que se presentan en la tabla siguiente:

| ESCALA DE CALIFICACIÓN | ATRIBUTO MEVA | NIVEL DE COMPETENCIA | INDICE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.000 - 20.000 | SOBRESALIENTE (SS) | LOGRO DESTACADO (LD) | 95.000%-100.000% | Se asignará cuando el Estudiante evidencia que ha alcanzado un nivel superior al establecido para la competencia, demostrando manejo destacado en todas las tareas propuestas. |
| 17.000 - 18.999 | MUY BUENO (MB) | LOGRO ESPERADO (LE) | 85.000%- 94.885% | Se otorga cuando el Estudiante evidencia que ha alcanzado el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas |
| 15.000 - 16.999 | BUENO (BU) | LOGRO EN PROCESO (LP) | 75.000%-84.995% | Se asignará cuando el estudiante evidencia estar próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, requiriendo de alguna asistencia para lograrla, pudiendo ser asistido por otros Estudiantes de mayor nivel. |
| 12.000 - 14.999 | SUFICIENTE (SU) | LOGRO EN INICIO (LI) | 60.000%-74.995% | Se otorga cuando el Estudiante evidencia un progreso mínimo en la competencia y presenta dificultades en el desarrollo de las tareas establecidas, por lo que requiere un tiempo significativo de asistencia e intervención directa del Docente. |
| Menor que 12.000 | DEFICIENTE (DE) | SIN LOGROS APRECIABLES (NL) | 0.000%-59.995% | Se asigna cuando el Estudiante NO evidencia ningún progreso mínimo o básico en la competencia, mostrando un claro desinterés por ser asistido para el desarrollo de las tareas establecidas, por lo que requiere motivación e intervención acentuada del Docente y Asesores Académicos. |

| Unidad | Criterios de evaluación | Técnicas | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - Taller 80% + Asistencia 20% | Talleres | Laptop |
| II | - Examen 80% + Asistencia 20% | Examen de conceptos | Laptop |
| III | - Examen 80% + Asistencia 20% | Examen de Conceptos y practica | Laptop |
| IV | - Examen 80% + Asistencia 20% | Examen practico | Laptop |
| V | - Examen 80% + Asistencia 20% | Examen de conceptos | Laptop |

- FUENTES DE INFORMACIÓN

- Básica

  - NORMA NTP-ISO/IEC 17025

  - Directrices de acreditación de INACAL DA

  - VIM: 2012

- Complementaria

  - NORMA ISO 9001

- Referencias electrónicas

  - https://www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/documentos-especificos